## Fomulier
STANDAARDFORMULIER: METHODE VOOR HET IN KAART BRENGEN EN METEN VAN KLEUR OP BOUWPLAATSEN MET GEKLEURD ASFALT (MN 99)
CHECKLIST
□ | Veiligheidsvest |  | □ | Hodometer en rolmeter
□ | Meetformulier |  | □ | Fotoapparaat geladen en reservebatterij geladen
□ | Spectrofotometer |  | □ | Infrarood thermometer
□ | Meetkader (20*20 cm) |  | □ | Harde borstel
PRAKTISCHE AANBEVELINGEN
① Controleer of de spectrofotometer correct is opgeladen, geijkt (via de leverancier), gekalibreerd (door de gebruiker) en of het geheugen niet vol is.
② De kenmerken van de spectrofotometer te controleren (illuminant: D65, gezichtshoek: 10°, CIELab-kleurenruimte).
③ Om de kleur van de wegdek te meten, is het belangrijk dat het te meten oppervlak droog en vrij van vuil is.
④ Men dient de door de leverancier aanbevolen gebruikstemperatuur van de spectrofotometer te respecteren.
⑤ De kleurmetingen worden niet uitgevoerd in naden, op handmatig verwerkt asfalt, in singuliere punten (rioolkolken, palen, roosters, inspectieputten,…)
⑥ Als er geen signalisatie is gepland, worden de kleurmetingen op bouwplaatsen (weg, fietspad, trottoir, fietssuggestiestrook,...) tegen de rijrichting van het verkeer in uitgevoerd .
⑦ Een kleurmeting wordt gedefinieerd als het gemiddelde van de vier meetpunten die in elke hoek van het meetkader zijn gemaakt, zoals hieronder wordt weergegeven.
⑧ Zorg ervoor dat de spectrofotometer bij het uitvoeren van kleurmetingen stabiel op het te meten wegdek staat.
Methode: |  |  |  | Wegdektemperatuur : °C |  | Datum van uitvoering:
Locatie van bouwplaats: |  |  |  | Omgevingstemperatuur : °C |  | Spectrofotometer:
Type van bouwplaats: | [5 empty] | Meetinstantie:
Aantal kleurmetingen:
Kleurklasse volgens de aanvrager van de proef:
Dossier nummer:
Schematisering van de bouwplaats (optioneel)
Beschrijving en algemene plaatsgestelheid van de bouwplaats ("algemene" visuele inspectie)
Meetzones | Meetzones locatie |  | Data- nummer spectrofotometer | Foto-nummer meetkader | "Gedetailleerde" visuele inspectie
| Lengte-L (m) | Breedte-B (m) |  |  | Beschrijving | Foto-nummer | Ernstgraad | Grootte (m²)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Lengte (L)
Breedte (B)
1
2
4
3
Note on A1: Destree Alexandra: checker layout en-tête car dans ancienne version, doublon: "\\FILESERVER01\inf_gen\2019\2019_Méthode de mesure in situ CRR - CO7257\Drukproeven\mf99_V2-reviewAD-DV_commentaires BAC-6.pdf"
Note on G11: Destree Alexandra: je vois qu'en NL on utilise gekalibreerd pour étalonné et calibré. Si pas d'autre terme, reformuler la phrase pour qu'elle soit moins longue svp.